大亚湾核电运营管理有限责任公司

Daya Bay Nuclear Power Operations & Management Co., Ltd

报	告

REPORT

文件编码（Doc. Code）： DG.NSP.111.2600/003

内部编码（Ori. Code）：

页数+附件数（Pages+Annexes）：	8+0

2025 年大亚湾基地三电厂核安全年报

关键词（Key Words）：

|  | 编写 Drafted by | 校核 Checked by | 审查 Reviewed by | 批准 Approved by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名（Name） | P202069 罗宏 | P120769 潘伟等 | P200090 王立峰 | P960242 蔡二灵 |
| 日期（Date） | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |

此文件属大亚湾核电运营管理有限责任公司所有，未经书面许可，不得以任何方式外传。

This document is the property of Daya Bay Nuclear Power Operations & Management Co., Ltd(DNMC), no part of this document shall be transmitted without its written permission.

目录

1. 综述	2

2. 核安全总体情况	2

2.1 核电机组安全性能	2

2.2 核电机组运行情况	2

3. 核安全管理	3

3.1 电厂监督、经验反馈及定期试验管理	3

3.2 执照文件管理	4

3.3 核安全重要改造	4

4. 应急、辐射防护、实体保卫、工业安全、消防、流出物和放废管理	4

4.1 应急管理	4

4.2 辐射防护	5

4.3 实体保卫	5

4.4 工业安全	5

4.5 消防安全	5

4.6 流出物和放射性废物管理	5

5. 质量保证	6

6. 核安全文化	6

7. 外部监督	6

- 综述

2025年，大亚湾核电运营管理有限责任公司（DNMC）负责运营的大亚湾核电基地6台机组（大亚湾核电厂1、2号机，岭澳核电厂1、2号机，岭澳核电厂3、4号机）的安全、质量状态总体正常。

2025年，大亚湾核电基地6台机组，无重大设备损坏事件，全年未发生非计划停堆事件，界定执照运行事件1起。与2024年WANO PWR 12项业绩指标一年值标杆比较，大亚湾核电基地6台机组达到先进水平（前1/4）的比例81.9%。

2025年，大亚湾核电基地环境监测结果正常,相关指标满足管控要求；三废管理控制情况良好,各项排放指标均低于国家核安全局批准的年排放限值；辐射安全与防护状态良好，未发生放射性物质非计划或超标排放事件；应急管理和实体保卫体系运作有效。

- 核安全总体情况

## 2.1 核电机组安全性能

2025年，大亚湾核电基地6台机组的三道屏障（燃料元件包壳、一回路压力边界、安全壳）完整性良好，核安全相关系统及设备运行情况正常，全年4个季度NNSA核安全性能指标全部为绿色。

## 2.2 核电机组运行情况

2025年，大亚湾核电基地6台机组全年实现上网电量478.82亿千瓦时，6台机组平均能力因子为94.3%。各个机组的运行情况如下：

- 大亚湾核电厂1号机

大亚湾核电厂1号机年度发电量83.73亿千瓦时，年度上网电量80.22亿千瓦时，机组能力因子为93.91%，负荷因子为96.36%，非计划能力损失因子为0.00%。

- 大亚湾核电厂2号机

大亚湾核电厂2号机年度发电量81.71亿千瓦时，年度上网电量78.29亿千瓦时，机组能力因子为91.48%，负荷因子为90.91%，非计划能力损失因子为0.65%。

- 岭澳核电厂1号机

岭澳核电厂1号机年度发电量79.37亿千瓦时，年度上网电量76.07亿千瓦时，机组能力因子为94.07%，负荷因子为91.52%，非计划能力损失因子为0.00%。

- 岭澳核电厂2号机

岭澳核电厂2号机年度发电量85.92亿千瓦时，年度上网电量82.33亿千瓦时，机组能力因子为99.99%，负荷因子为99.08%，非计划能力损失因子为0.00%。

- 岭澳核电厂3号机

岭澳核电厂3号机年度发电量86.67亿千瓦时，年度上网电量81.67亿千瓦时，机组能力因子为92.99%，负荷因子为91.11%，非计划能力损失因子为0.51%。

- 岭澳核电厂4号机

岭澳核电厂4号机年度发电量85.22亿千瓦时，年度上网电量80.24亿千瓦时，机组能力因子为93.38%，负荷因子为89.57 %，非计划能力损失因子为0.00%。

- 核安全管理

## 3.1 电厂监督、经验反馈及定期试验管理

2025年，大亚湾核电厂持续落实“事前、事中、事后”三级监督机制，强化外部事件热反馈及现场监督检查，开展了“核安全相关改造专项检查”、“恶劣天气防护专项检查”、“热阱性能专项检查”、“应急管理专项检查”等检查工作，主动扩展安全监督检查范围，前端探测安全偏差隐患，助力电厂安全提升。电厂持续提升对核安全TOP10问题的管控质量与效率，确保核安全相关事项得到及时妥善处理，从而有效控制核安全风险。

电厂持续完善技术规格书及配套文件体系，针对机组应用中的疑难问题及时开展调研、讨论完善并澄清。解决了诸如“PIV阀门泄漏率异常评估”等问题。结合外部应用实践，统一行政管理的做法并编制文件进行标准化管理；针对机组随机事件后配置风险计算不及时的问题，开发视觉及语音提醒功能助力主控人员执行。

电厂核安全委员会（PNSC）作为电厂核安全事项的最高审查决策机构，2025年召开了10次会议，共讨论32个议题，另外，2025年发起了20次PNSC函审。

电厂纠正行动评审委员会、电厂纠正行动协调小组，负责电厂经验反馈体系的运作管理以及电厂事件报告的审查。2025年，CARB召开6次会议、审查议题19项；CACG召开21次会议、审查议题125项。

2025年，大亚湾核电基地6台机组共执行核安全相关定期试验22986次，一次成功22944次，6台机组的核安全相关定期试验一次成功率分别为99.69%、99.91%、99.57%、99.88%、99.91%和99.93%，均大于目标值（≥99%）。

## 3.2 执照文件管理

## 2025年，大亚湾核电基地三电厂共获国家核安全局批准的安全重要申请项目有4项。其中大亚湾核电厂和岭澳核电厂综合项目2项；单电厂项目，大亚湾核电厂2项，岭澳核电厂1、2号机组0项，岭澳核电厂3、4号机组0项。

## 3.3 核安全重要改造

2025年DNMC提交了核安全重要修改申请2项。截至2025年12月31日，2项申请正在审评。

2025年，针对大亚湾核电基地6台核电机组核安全相关的工程改进和替代项目工作，电厂结合电厂改进项目实施计划，均按照相应法规和监管要求，完成向国家核安全局的许可申请。依据国家核安全局已批准的许可和计划要求，推动所涉及工程改进和替代项目的现场实施工作，并向国家核安全局及时通告了相关实施进展情况和实施效果。

2025年已开展现场实施核安全相关的工程改进项目，实施结果总体满意，未发生改进或替代项目实施不成功的情况。

- 应急、辐射防护、实体保卫、工业安全、消防、流出物和放废管理

## 4.1 应急管理

2025年，大亚湾核电基地应急管理体系运作正常。

应急值班人员值班在岗情况良好，应急组织的值班在岗率指数持续维持在高水平。应急待命值班人员ON-CALL会点名到会率为100%，值班抽查在岗率为100%，应急培训计划完成率100%。公司按照应急设施设备管理制度对应急设备开展定期检查、试验和维护，年度应急设施设备整体可用率为99.87%，持续保持高可用率运行状态。

全年开展各类演习演练67次，其中场内综合应急演习1次、紧急启动演习2次、其它核应急单项演习44次、常规应急专项演习20次，全面检验和提升了应急响应能力。

此外，根据《压水堆核动力厂应急行动水平制定要求》（HAD002/08-2022），开展新版应急行动水平研究开发工作，同时按照《核动力厂营运单位的应急准备和应急响应》（HAD002/01）要求对场内核事故应急预案进行例行升版，形成《大亚湾核电场内核事故应急预案》（第2版-2025），并已获国家核安全局批准。

## 4.2 辐射防护

2025年，大亚湾核电基地6台机组辐射防护业绩良好。全年集体剂量总计为2147.039man.mSv，个人剂量、年集体剂量均低于核电厂年度目标值，远低于国家限值。人员体表污染数量持续保持低位。

## 4.3 实体保卫

2025年，大亚湾核电基地保卫安全状态良好，全年未发生较大影响的保卫安全事件及负面新闻，圆满完成全国“两会”、特殊敏感期等重大活动期间的安保任务。年度核安保工作成效显著，先后荣获国防科工局授予的“2025年全国核材料管制与核安保先进单位”及深圳市“2025年年度反恐怖工作表现突出集体”称号。

## 4.4 工业安全

2025年度工业安全风险总体情况可控，其中日常指标事件10起（急救箱处置事件2起、医学处置事件7起、重大未遂事件1起）。

## 4.5 消防安全

2025年，大亚湾核电基地消防安全形势持续稳定。全年基地内未发生火灾事故，厂区内未发生一级火险事件，仅发生1起零级火险事件。全年六轮大修消防工作均按既定目标顺利完成，消防安全状态总体稳中向好。

## 4.6 流出物和放射性废物管理

2025年大亚湾核电基地各电厂三废系统运行正常，液态、气态流出物的排放控制正常，各项排放指标均低于国家核安全局批准的年排放限值，满足《核动力厂环境辐射防护规定》（GB 6249-2025）的相关要求。

- 质量保证

2025年公司主要通过各部门自我评估、质保部独立监督两个方面开展质量保证监督活动。2025年共完成了26份管理者自我评估报告，涉及生产运行、维修技术、工程改造、人员技能、培训授权、经验反馈等领域，提出了200余项改进行动，其中未完成项目均已录入UR平台进行跟踪，实现闭环管理，整体提升公司管理水平。

2025年，通过构建系统化提升方案，全面提质保体系有效性。2025年公司质保体系有效性检查评价重大不符合数量为0，相较2024年，较大不符合数量由2个减少为0个。质保体系14个要素中，质保体系文件、业务过程管理2个要素由较大不符合变为一般不符合；质量风险管理要素由正常要素变为一般不符合。

- 核安全文化

2025年，为强化落实“绝对责任、最高标准、体系运行、经验反馈”的要求，大亚湾公司确立了“六个以”安全文化建设方向和目标，以安全文化中长期规划为指引，以“原汁原味的安全文化”为理论基础，以核安全文化推进工作室为平台，以取长补短的“消盲”行动为对标改进手段，以员工与合作伙伴喜爱的主流创新形式打造品牌，以“组织强文化，人人讲安全”为追求目标，联动监管部门及合作伙伴，进一步拓展核安全文化推进工作室共建共享，深化推进安全文化在班组，开展原汁原味安全文化学习专项活动，明确和强化主动报告文化“六个所有”要求，举办 “坚守诚信透明底线，筑牢安全文化根基”为主题的全员安全文化震撼教育月活动，创新开展安全文化建设系列活动，营造全员要安全、能安全的氛围，让安全成为本能的选择、必然的结果。

- 外部监督

2025年，国家核安全局未对大亚湾基地直接开展现场核安全监督检查工作。

2025年，生态环境部华南核与辐射安全监督站对电厂开展了11项核安全监督检查，其中包括5个大修后临界前控制点检查、3个例行检查、2个非例行检查、1个专项核查。针对检查发现的问题，电厂制定了整改行动，所有行动均按期正常推进，总体正常。